## List1
Ekvitermní křivka - ÚT1 (oC) |  | hod. | plán č. 1 | plán č. 2 | plán č. 3 | plán č. 4 | plán č. 5 | plán č. 6 | plán č. 7 | Den | TUV | ÚT1 | ÚT2 | ÚT3
venkovní teplota | otopná voda | 0:00 | 1 | 3 | [5 empty] | Po | 1 | 2
-15 | 65 | 1:00 | 1 | 3 | [5 empty] | Út | 1 | 2
-5 | 57 | 2:00 | 1 | 3 | [5 empty] | St | 1 | 2
5 | 50 | 3:00 | 1 | 3 | [5 empty] | Čt | 1 | 2
15 | 45 | 4:00 | 1 | 3 | [5 empty] | Pá | 1 | 2
|  | 5:00 | 1 | 2 | [5 empty] | So | 1 | 2
Ekvitermní křivka - ÚT2 (oC) |  | 6:00 | 1 | 1 | [5 empty] | Ne | 1 | 2
venkovní teplota | otopná voda | 7:00 | 1 | 1
-15 |  | 8:00 | 1 | 1 | [5 empty] | č. | útlum (%)
-5 |  | 9:00 | 1 | 1 | [5 empty] | č. 1 | 0
5 |  | 10:00 | 1 | 1 | [5 empty] | č. 2 | 10
15 |  | 11:00 | 1 | 1 | [5 empty] | č. 3 | 20
|  | 12:00 | 1 | 1 | [5 empty] | č. 4 | 30
Ekvitermní křivka - ÚT3 (oC) |  | 13:00 | 1 | 1 | [5 empty] | č. 5 | 40
venkovní teplota | otopná voda | 14:00 | 1 | 1
-15 |  | 15:00 | 1 | 1
-5 |  | 16:00 | 1 | 1
5 |  | 17:00 | 1 | 1
15 |  | 18:00 | 1 | 1
|  | 19:00 | 1 | 1
Zapínací venkovní teplota ÚT (oC) |  | 20:00 | 1 | 1
12 |  | 21:00 | 1 | 1
|  | 22:00 | 1 | 2
Vypínací venkovní teplota ÚT (oC) |  | 23:00 | 1 | 3
14 |  | při vložení "0" dojde k vypnutí ohřevu teplé vody - pouze pro plán dodávky teplé vody
Žádaná teplota teplé vody (oC)
52
Note on F3: zvol č. útlumu
Note on G3: zvol č. útlumu
Note on H3: zvol č. útlumu
Note on I3: zvol č. útlumu
Note on J3: zvol č. útlumu
Note on K3: zvol č. útlumu
Note on L3: zvol č. útlumu
Note on O3: zvol č. plánu
Note on P3: zvol č. plánu
Note on Q3: zvol č. plánu
Note on R3: zvol č. plánu
Note on C4: zvol teplotu otopné vody
Note on F4: zvol č. útlumu
Note on G4: zvol č. útlumu
Note on H4: zvol č. útlumu
Note on I4: zvol č. útlumu
Note on J4: zvol č. útlumu
Note on K4: zvol č. útlumu
Note on L4: zvol č. útlumu
Note on O4: zvol č. plánu
Note on P4: zvol č. plánu
Note on Q4: zvol č. plánu
Note on R4: zvol č. plánu
Note on C5: zvol teplotu otopné vody
Note on F5: zvol č. útlumu
Note on G5: zvol č. útlumu
Note on H5: zvol č. útlumu
Note on I5: zvol č. útlumu
Note on J5: zvol č. útlumu
Note on K5: zvol č. útlumu
Note on L5: zvol č. útlumu
Note on O5: zvol č. plánu
Note on P5: zvol č. plánu
Note on Q5: zvol č. plánu
Note on R5: zvol č. plánu
Note on C6: zvol teplotu otopné vody
Note on F6: zvol č. útlumu
Note on G6: zvol č. útlumu
Note on H6: zvol č. útlumu
Note on I6: zvol č. útlumu
Note on J6: zvol č. útlumu
Note on K6: zvol č. útlumu
Note on L6: zvol č. útlumu
Note on O6: zvol č. plánu
Note on P6: zvol č. plánu
Note on Q6: zvol č. plánu
Note on R6: zvol č. plánu
Note on C7: zvol teplotu otopné vody
Note on F7: zvol č. útlumu
Note on G7: zvol č. útlumu
Note on H7: zvol č. útlumu
Note on I7: zvol č. útlumu
Note on J7: zvol č. útlumu
Note on K7: zvol č. útlumu
Note on L7: zvol č. útlumu
Note on O7: zvol č. plánu
Note on P7: zvol č. plánu
Note on Q7: zvol č. plánu
Note on R7: zvol č. plánu
Note on F8: zvol č. útlumu
Note on G8: zvol č. útlumu
Note on H8: zvol č. útlumu
Note on I8: zvol č. útlumu
Note on J8: zvol č. útlumu
Note on K8: zvol č. útlumu
Note on L8: zvol č. útlumu
Note on O8: zvol č. plánu
Note on P8: zvol č. plánu
Note on Q8: zvol č. plánu
Note on R8: zvol č. plánu
Note on F9: zvol č. útlumu
Note on G9: zvol č. útlumu
Note on H9: zvol č. útlumu
Note on I9: zvol č. útlumu
Note on J9: zvol č. útlumu
Note on K9: zvol č. útlumu
Note on L9: zvol č. útlumu
Note on O9: zvol č. plánu
Note on P9: zvol č. plánu
Note on Q9: zvol č. plánu
Note on R9: zvol č. plánu
Note on F10: zvol č. útlumu
Note on G10: zvol č. útlumu
Note on H10: zvol č. útlumu
Note on I10: zvol č. útlumu
Note on J10: zvol č. útlumu
Note on K10: zvol č. útlumu
Note on L10: zvol č. útlumu
Note on C11: zvol teplotu otopné vody
Note on F11: zvol č. útlumu
Note on G11: zvol č. útlumu
Note on H11: zvol č. útlumu
Note on I11: zvol č. útlumu
Note on J11: zvol č. útlumu
Note on K11: zvol č. útlumu
Note on L11: zvol č. útlumu
Note on C12: zvol teplotu otopné vody
Note on F12: zvol č. útlumu
Note on G12: zvol č. útlumu
Note on H12: zvol č. útlumu
Note on I12: zvol č. útlumu
Note on J12: zvol č. útlumu
Note on K12: zvol č. útlumu
Note on L12: zvol č. útlumu
Note on O12: neměnit - bezútlumu (ponechat hodnotu "0")
Note on C13: zvol teplotu otopné vody
Note on F13: zvol č. útlumu
Note on G13: zvol č. útlumu
Note on H13: zvol č. útlumu
Note on I13: zvol č. útlumu
Note on J13: zvol č. útlumu
Note on K13: zvol č. útlumu
Note on L13: zvol č. útlumu
Note on O13: zvol velikost útlumu
Note on C14: zvol teplotu otopné vody
Note on F14: zvol č. útlumu
Note on G14: zvol č. útlumu
Note on H14: zvol č. útlumu
Note on I14: zvol č. útlumu
Note on J14: zvol č. útlumu
Note on K14: zvol č. útlumu
Note on L14: zvol č. útlumu
Note on O14: zvol velikost útlumu
Note on F15: zvol č. útlumu
Note on G15: zvol č. útlumu
Note on H15: zvol č. útlumu
Note on I15: zvol č. útlumu
Note on J15: zvol č. útlumu
Note on K15: zvol č. útlumu
Note on L15: zvol č. útlumu
Note on O15: zvol velikost útlumu
Note on F16: zvol č. útlumu
Note on G16: zvol č. útlumu
Note on H16: zvol č. útlumu
Note on I16: zvol č. útlumu
Note on J16: zvol č. útlumu
Note on K16: zvol č. útlumu
Note on L16: zvol č. útlumu
Note on O16: zvol velikost útlumu
Note on F17: zvol č. útlumu
Note on G17: zvol č. útlumu
Note on H17: zvol č. útlumu
Note on I17: zvol č. útlumu
Note on J17: zvol č. útlumu
Note on K17: zvol č. útlumu
Note on L17: zvol č. útlumu
Note on C18: zvol teplotu otopné vody
Note on F18: zvol č. útlumu
Note on G18: zvol č. útlumu
Note on H18: zvol č. útlumu
Note on I18: zvol č. útlumu
Note on J18: zvol č. útlumu
Note on K18: zvol č. útlumu
Note on L18: zvol č. útlumu
Note on C19: zvol teplotu otopné vody
Note on F19: zvol č. útlumu
Note on G19: zvol č. útlumu
Note on H19: zvol č. útlumu
Note on I19: zvol č. útlumu
Note on J19: zvol č. útlumu
Note on K19: zvol č. útlumu
Note on L19: zvol č. útlumu
Note on C20: zvol teplotu otopné vody
Note on F20: zvol č. útlumu
Note on G20: zvol č. útlumu
Note on H20: zvol č. útlumu
Note on I20: zvol č. útlumu
Note on J20: zvol č. útlumu
Note on K20: zvol č. útlumu
Note on L20: zvol č. útlumu
Note on C21: zvol teplotu otopné vody
Note on F21: zvol č. útlumu
Note on G21: zvol č. útlumu
Note on H21: zvol č. útlumu
Note on I21: zvol č. útlumu
Note on J21: zvol č. útlumu
Note on K21: zvol č. útlumu
Note on L21: zvol č. útlumu
Note on F22: zvol č. útlumu
Note on G22: zvol č. útlumu
Note on H22: zvol č. útlumu
Note on I22: zvol č. útlumu
Note on J22: zvol č. útlumu
Note on K22: zvol č. útlumu
Note on L22: zvol č. útlumu
Note on F23: zvol č. útlumu
Note on G23: zvol č. útlumu
Note on H23: zvol č. útlumu
Note on I23: zvol č. útlumu
Note on J23: zvol č. útlumu
Note on K23: zvol č. útlumu
Note on L23: zvol č. útlumu
Note on B24: zvol zap. ven. teplotu mezi zap. a vyp. teplotou dodržet diferenci 2 st. C
Note on F24: zvol č. útlumu
Note on G24: zvol č. útlumu
Note on H24: zvol č. útlumu
Note on I24: zvol č. útlumu
Note on J24: zvol č. útlumu
Note on K24: zvol č. útlumu
Note on L24: zvol č. útlumu
Note on F25: zvol č. útlumu
Note on G25: zvol č. útlumu
Note on H25: zvol č. útlumu
Note on I25: zvol č. útlumu
Note on J25: zvol č. útlumu
Note on K25: zvol č. útlumu
Note on L25: zvol č. útlumu
Note on F26: zvol č. útlumu
Note on G26: zvol č. útlumu
Note on H26: zvol č. útlumu
Note on I26: zvol č. útlumu
Note on J26: zvol č. útlumu
Note on K26: zvol č. útlumu
Note on L26: zvol č. útlumu
Note on B27: zvol vyp. ven. teplotu mezi zap. a vyp. teplotou dodržet diferenci 2 st. C
Note on B30: zvol žádanou teplotu teplé vody